## Phụ lục 1
Phụ lục 1
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ XIN BÁO GIÁ
(Đính kèm công văn số …..../BVLBP-KD ngày …. tháng 9 năm 2025 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ)
của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ
I. HÓA CHẤT, VẬT TƯ
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng (dự kiến)
1 | Bình dẫn lưu màng phổi có nắp và vòi | Dung tích >=1 lít. Chất liệu bình: Thủy tinh, xuất xứ bình: G7. Chất liệu nắp: nhựa. Chất liệu vòi: inox Có thể hấp ở nhiệt độ cao và tái sử dụng được. | cái | 5
2 | Bình định mức 1000mL | Bình định mức 1000mL (Bình định mức chính xác) | cái | 12
3 | Bình làm ẩm oxy | Bình làm ẩm oxy dùng để làm ẩm khí thở trước khi đưa vào đường thở của bệnh nhân. dùng để cứu hộ, điều trị bệnh thiếu oxy. Bình làm ẩm có thể làm sạch bằng cách khử trùng ở nhiệt độ cao. | cái | 40
4 | Bình tam giác thủy tinh 2500mL | Bình tam giác thủy tinh 2500mL | cái | 2
5 | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi, người lớn | - Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi, dùng cho người lớn. - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134 độ C trong vòng 5 phút. - Lưỡi làm bằng thép không rỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi. | Bộ | 4
6 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ dụng cụ tiểu phẩu 8 món. | Bộ | 15
7 | Bộ xét nghiệm định tính các loại vi khuẩn lao không điển hình | Xét nghiệm in vitro định tính để xác định các loài mycobacterial ngoại lao từ vật liệu nuôi cấy. | test | 192
8 | Bộ xét nghiệm định tính phức hợp M. Tuberculosis (lao) và NTM (ngoài lao) | Xét nghiệm in vitro định tính để xác định phức hợp lao Mycobacterium tuberculosis cũng như các loại mycobacteria ngoại lao từ vật liệu nuôi cấy. | test | 192
9 | Bóng đèn cực tím 1,2 mét | Đèn cực tím tiệt khuẩn để khử trùng không khí và vi khuẩn, dài 1,2 mét | cái | 10
10 | Buồng đếm neubauer | Buồng đếm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu | cái | 1
11 | Cáp đo huyết áp xâm nhập IBP | Dây cáp đo huyết áp xâm nhập IBP. Tương thích với monitor Nihon Kohden BSM 3562 (hoặc tương đương). Cấu hình: 01 đầu dây gắn vào máy, đầu còn lại gắn vào cảm biến đo IBP. Đầu kết nối chuẩn BD/ Medex abbott, UTAH. | cái | 20
12 | Cây treo dịch truyền inox 304 | Cây treo dịch truyền bằng inox SUS 304, có thể điều chỉnh chiều cao. Chân có bánh xe dễ di chuyển. | Cái | 50
13 | Chai thủy tinh 500mL | Chai thủy tinh 500mL đựng hóa chất có nắp vặn, trong suốt, thành dầy, chịu nhiệt độ hấp ước 121 độ/30 phút | cái | 5
14 | Chloramin B | Sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. Có chứa khoảng 25% là clo hoạt tính. | kg | 50
15 | Chlorine 70 | Công thức hoá học: Ca(ClO)2 Hàm lượng: khoảng 70% clorine hoạt tính Dùng để khử trùng, tiệt khuẩn, xử lý nước. | kg | 400
16 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae | Bộ | 1
17 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Neisseria meningitidis serogroup B | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Neisseria meningitidis serogroup B | Bộ | 1
18 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Pseudomonas aeruginosa | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Pseudomonas aeruginosa | Bộ | 1
19 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Staphylococcus aureus subsp. Aureus | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Staphylococcus aureus subsp. Aureus | Bộ | 1
20 | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Streptococcus pneumoniae | Chủng vi khuẩn nội kiểm vi sinh Streptococcus pneumoniae | Bộ | 1
21 | Cốc đong nhựa 1000mL có quai cầm | Cốc đong nhựa 1000mL có quai cầm | cái | 2
22 | Cryogenic vial | Ống lưu trữ mẫu sinh học an toàn trong môi trường lạnh, 2ml, đáy bằng, có nắp vặn. | Tuýp | 2000
23 | Đèn cồn thủy tinh | đèn cồn thủy tinh 150mL | cái | 2
24 | Đồng hồ và bình làm ẩm oxy loại 15L | Bao gồm: Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi oxy, bình làm ẩm oxy và van điều chỉnh lưu lượng oxy. | cái | 10
25 | Dung dịch A-napthol | Dung dịch dùng cho thử nghiệm VP | mL | 200
26 | Hóa chất formaldehyde (HCHO) | Hóa chất formaldehyde (HCHO), dùng bảo quản mẫu mô | lít | 3
27 | Hóa chất N-acetyl-L-cysteine | Hóa chất N-acetyl-L-cysteine | g | 2000
28 | Hộp gòn inox 7,5cm | Chất liệu: Được làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét. - Kích thước: ɸ 7,5 x 6 cm - Tính năng: Dùng để đựng bông, bông tẩm cồn hoặc lưu mẫu thức ăn | cái | 10
29 | Hộp phần liều thuốc 4 ngăn | Hộp chia thuốc hàng ngày, 4 ngăn | cái | 10000
30 | Hộp thuốc cấp cứu | Hộp thuốc cấp cứu (hộp thuốc chống sốc) bằng nhựa, có ngăn để các loại thuốc phù hợp với danh mục thuốc cấp cứu của Bộ Y tế | cái | 5
31 | Hộp tiểu phẫu Inox | Hộp Inox kích thước xấp xỉ 23cm x 11cm x 5cm (dài x rộng x cao) | cái | 15
32 | Kéo thẳng dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 40
33 | Khay hạt đậu 400ml | Chất liệu : Inox | cái | 10
34 | Khay hạt đậu 800ml | Chất liệu : Inox | cái | 5
35 | Kìm kẹp kim dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 20
36 | Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy âm tường loại 15L | - Lưu lượng khí điều chỉnh trong từ 0 đến 15 lít/phút - Bình làm ẩm bằng nhựa polycarbonate, có dung tích 150ml - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ - Cấu hình mỗi bộ bao gồm: 01 lưu lượng kế, 01 bình làm ẩm oxy cắm tường, 01 đầu cắm nhanh. | cái | 20
37 | Nhíp có mấu | Chất liệu : Inox | cái | 20
38 | Nhíp gấp mũi nhọn đầu cong | Chất liệu : Inox | cái | 2
39 | Pen cong dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 40
40 | Pen thẳng dài 16cm | Chất liệu : Inox | cái | 40
41 | Phiến kính lamen 22mm x 22mm | Phiến kính lamen. Xuất xứ: G7 | cái | 2000
42 | Que cấy thẳng | Que cấy kim loại có đầu nhọn, có thể tháo ráp được | cái | 2
43 | Que cấy vòng | Que cấy kim loại có đầu vòng tròn, có thể tháo ráp được | cái | 2
44 | Test chỉ thị nhiệt cho đồ vải | Test chỉ thị nhiệt cho đồ vải. Bỏ vào bên trong mỗi gói đồ vải để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn. | que | 2000
45 | Trụ cắm panh | Ống Cắm Panh, Kẹp | cái | 10
46 | Viên khử khuẩn | Viên khử khuẩn chứa Sodium Dichloroisocyanurate (NADCC) 50% (2,5g trên viên 5g) | viên | 1000

## Phụ lục 2
Phụ lục 2
Mẫu báo giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, [Tên công ty, địa chỉ] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Mã hàng hóa, ký hiệu, model | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Phân loại TTBYT (ABCD) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Giá kê khai (nếu có) | Đơn giá
1
2
3
…
(Đơn giá đã bao gồm thuế, phí và các dịch vụ liên quan).
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …… ngày.
3. Chúng tôi cam kết:
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…………, ngày ….. tháng …… năm ……
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)